## Sheet1
7.1MPa=71.00bara
|  | 命令 | 询问 | 应答 |  | 功能
确认量程 | 1 | SENS:PRES:RANG"71.00bara" |  |  | 命令参数“4.50bara”必须准确输入。它区分大小写，并且不允许输入错误。 | 确认控制器的量程，每次连接先发这个。
| 2 | SOUR:PRES:RANG"71.00bara" |  |  | Can set to another range: TX> :SOUR:PRES:RANG "4.50bara" TX> :SOUR:PRES:RANG? RX> :SOUR:PRES:RANG "4.50bara" RX> :SOUR:PRES:RANG "4.50bara" 此变化可在前面板显示屏上观察到。 参数区分大小写
打开压力控制 | 3 | OUTP 1 |  |  |  | TX> :OUTP 1 //打开控制器 1 TX> :SOUR 1000 //新设定点
设置压力值 | 4 | SOUR 100
测量压力值 | 5 |  | :SENS? | :SENS:PRES 99.9819275
| 6 |  | SENS? | :SENS:PRES 100.0159851
关闭压力控制 | 7 | OUTP 0
8
9
10
| 11 | SENS:PRES:RANG"71.00bara"
| 12 | SOUR:PRES:RANG"71.00bara"
| 13 | OUTP 1
| 14 | SOUR 184
| 15 |  | SENS? | :SENS:PRES 184.0061890
| 16 |  | SENS? | :SENS:PRES 184.0034302
| 17 | OUTP 0
18
19
| 20 | SOUR 1000(2000、2500、3000、3518)
| 21 |  | SENS? | :SENS:PRES 184.0061890
| 22 |  | SENS? | :SENS:PRES 184.0034302
| 23 | OUTP 0
:SOUR:PRES:INL 0.01 // 设定阈值范围为满量程的±0.01%
:SENS:PRES:INL? // 返回压力值及是否在阈值内
TX> :SENS:PRES:INL?
RX> :SENS:PRES:INL 990.0527344, 1 // 当前压力为990.05，状态为1（在范围内）
TX> :SENS:PRES:CONT?
RX> :SENS:PRES:CONT 982.8430904 (this value in mbar).
TX> :SENS:PRES:BAR?
RX> :SENS:PRES:BAR 982.8430904 (this value in mbar)
|  | :OUTP:STAT? | 输出状态检查：1=控制，0=其他
|  | SOUR 184 | 压力设定点传输
|  | SOUR:VENT 1 | 排空指令
|  | :SOUR:VENT? | 排空状态查询
:SOUR:PRES:INL 0.01 // 设定阈值范围为满量程的±0.01%
:SENS:PRES:INL? // 返回压力值及是否在阈值内

## Sheet2
排空指令 | SOUR:VENT 1
输出状态检查 | :OUTP:STAT?
:SOUR:PRES:INL 0.01 // 设定阈值范围为满量程的±0.01%
:SENS:PRES:INL? // 返回压力值及是否在阈值内